| # TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN THI CÔNG VÀ QLXD |  | ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ Học kỳ: 1 – Năm học: 2023-2024 Môn: Kỹ thuật thi công Mã môn học: COTE340319 Ngày thi: 11/12/2023 |
| --- | --- | --- |

ĐỀ 01:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm, mỗi câu 0.3 điểm)

Bảng trả lời

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| b | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| d |  | x |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| a |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |
| b |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| c | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |
| d |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |

PHẦN II: TỰ LUẬN (4.0 điểm)

Câu 21: (4 điểm)

- Kiểm tra độ bền và độ võng của ván đáy? (3.0 điểm)

Xác định tải trọng:

Tải trọng tiêu chuẩn tính trên 1m2: 					1.0 đ

+ TLBT ván: 0.02*0.7 = 0.014 T						(0.25)

+ TLBT cốt thép: 0.16*0.1= 0.016 T					(0.25)

+ TLBT bê tông: 0.16*2.5 = 0.4 T					(0.25)

+ Đầm rung: 0.2 (đầm dùi)

+ Chấn động: 0.4 (bơm)

+ Người + thiết bị: 250kg = 0.25 T

Tổng: qtc = 0.014 + 0.016 + 04 + 0.2 + 0.4 + 0.25 = 1.28 T/m2		(0.25)

Tải trọng tính toán tính trên 1m2: 						0.5đ

Tính toán: 0.014 *1.1 + 0.016 *1.2 + 04*1.2 + (0.2+0.4+0.25)*1.3

qtt = 1.6196 T/m2

Kiểm tra độ bền của ván:							0.75đ

Xét ván như dầm liên tục có bề rộng b = 1m

σ = M/W ≤ [σ]

M = ql2/10 = 1.6196 * 0.42/10 = 0.0259 (Tm)

W = bh2/6  = 1*0.022/6 = 0.000067 = 6.67*10-5 (m3)

σ = M/W = 0.0259/(6.67*10-5) = 338,3 (T/m2)  ≤ [σ] = 1800 (T/m2)

- Thõa điều kiện độ bền

Kiểm tra độ võng của ván:							0.75đ

f ≤ [f]

f = 5ql4/384EI

I = bh3/12 = 1*0.023/12 = 0.000000667 = 6.67*10-7 (m4)

f = 5*1.28*0.44/(384*6.7x106*6.67*10-7) = 0.0000955 (m) = 0.0955 (mm)

[f] = L/400 = 1000/400 = 2.5 (mm)

Vậy f ≤ [f]

- Thõa điều kiện độ võng

- Vẽ sơ đồ tính sườn trên, sườn dưới.

- Sơ đồ tính sườn trên là dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều 	0.25đ

- Sơ đồ tính sườn dưới là dầm liên tục chịu tải trọng tập trung 	0.25đ

- Kiểm tra khả năng chịu lực của trụ chống? 			0.5đ

- Tải trọng tác dụng lên 01 trụ của giàn giáo: 16.196x0.2x0.45/2 = 0.729 kN < 14 kN: thỏa

Ngày 10 tháng 05 năm 2024

Giảng viên ra đề

TS. Đào Duy Kiên