## TỦ BÙ
Họ và tên: Lê Gia Chí Hải
MSSV: 23160014
TỦ BÙ
STT | TÊN THIẾT BỊ | MÃ THIẾT BỊ | SẢN SUẤT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ(VND) | THÀNH TIỀN(VND) | NGUỒN THAM KHẢO
1 | Tụ bù | Mikro MKC-405300KT | Mikro | 6 | 1470000 | 8820000 | https://codienhaiau.com/product/tu-bu-mikro-mkc-445300kt-30kvar/
2 | Bộ điều khiển tụ bù | X80-PFR80P3-240-50 | Mikro | 1 | 7660800 | 7660800 | https://codienhaiau.com/product/bo-dieu-khien-tu-bu-mikro-8-cap-x80-pfr80p3-240-50-144x144mm/
3 | MCCB Tổng tụ | G80N3TM630 | Schneider | 1 | 7722100 | 7722100 | https://hoplongtech.com/products/g80n3tm630
4 | MCCB cho mỗi tụ bù | G12T3F80 | Schneider | 6 | 774000 | 4644000 | https://hoplongtech.com/products/g12t3f80
5 | Contactor | LC1E80N5 | Schneider | 4 | 1623600 | 6494400 | https://binhphuongelectric.com.vn/khoi-dong-tu-lc1e80n5-80a-3p-schneider/
6 | Cuộn kháng | Mikro MX07-400/44.4 | Mikro | 6 | 5988000 | 35928000 | https://ple.vn/cuon-khang/cuon-khang-mikro/mx07-400-44-4-440-050-detail.html
7 | Đồng hồ đo điện áp | BE-96-500V | Taiwan | 1 | 147000 | 147000 | https://codienhaiau.com/product/dong-ho-do-volt-be96-500v/
8 | Đồng hồ đo dòng điện | BE-96-500/5A | Taiwan | 1 | 147000 | 147000 | https://codienhaiau.com/product/dong-ho-do-dong-dien-be-96-500-5a/
9 | Công tắc chọn điện áp | 3P4W | Taiwan | 1 | 202000 | 202000 | https://codienhaiau.com/product/cong-tac-chuyen-mach-volt-7-vi-tri-3p4w-48x60mm/
10 | Công tắt chọn dòng điện | 3P4W | Taiwan | 1 | 202000 | 202000 | https://codienhaiau.com/product/cong-tac-chuyen-mach-ampe-4-vi-tri-3p4w-48x60mm/
11 | Công tắc xoay 3 vị trí | XA2ED33 | Schneider | 1 | 57800 | 57800 | https://codienhaiau.com/product/cong-tac-schneider-xa2ed33/
12 | Đèn báo pha | AD16-22D/S-G 220V | Trung Quốc | 3 | 15000 | 45000 | https://codienhaiau.com/product/den-bao-xanh-ad16-22d-s-g-220v-22mm/
13 | Busbar | DTC50x8, L = 3,6m | Banhay | 1 | 220000 | 792000 | https://tudienantoan.vn/san-pham/dong-do/
14 | Cáp (cho tổng tụ) | 120mm2, L = 2,25m | Cadivi | 1 | 2171000 | 2171000 | https://codienhaiau.com/product/day-dien-1-loi-cadisun-cxv-1x120mm2-0-6-1kv-den/
15 | Cáp (cho từng tụ) | 16mm2, L = 0.39m | Cadivi | 6 | 41000 | 95940 | https://codienhaiau.com/product/day-dien-1-loi-cadisun-cxv-1x16mm2-0-6-1kv-den/
16 | Cáp điều khiển | 2.5mm2, L = 1m | Cadivi | 2 | 10200 | 20400 | https://codienhaiau.com/product/cap-dien-cadivi-cv-2-5-7-0-67-0-6-1kv/
[5 empty] | TỔNG TIỀN | 75149440

## TỦ MSB
TỦ MSB
STT | TÊN THIẾT BỊ | MÃ THIẾT BỊ | SẢN SUẤT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ(VND) | THÀNH TIỀN(VND) | NGUỒN THAM KHẢO
1 | MCCB | G80N3TM800 | Schneider | 1 | 9606200 | 9606200 | https://hoplongtech.com/products/g80n3tm800
2 | MCCB | G80N3TM630 | Schneider | 1 | 7722100 | 7722100 | https://hoplongtech.com/products/g80n3tm630
3 | MCCB | EZC250N3250 | Schneider | 4 | 3261600 | 13046400 | https://hoplongtech.com/products/ezc250n3250
4 | MCCB | LV510300 | Schneider | 1 | 1663600 | 1663600 | https://hoplongtech.com/products/lv510300
5 | Đèn báo pha đỏ | XA2EVM4LC | Schneider | 1 | 35700 | 35700 | https://codienhaiau.com/product/den-bao-schneider-xa2evm4lc/
6 | Đèn báo pha vàng | XA2EVM5LC | Schneider | 1 | 35700 | 35700 | https://codienhaiau.com/product/den-bao-schneider-xa2evm5lc/
7 | Đèn báo pha xanh | XA2EVM6LC | Schneider | 1 | 35700 | 35700 | https://codienhaiau.com/product/den-bao-schneider-xa2evm6lc/
8 | Rơ-Le bảo vệ chạm đất | NX201A | Mikro | 1 | 1493000 | 1493000 | https://ple.vn/role-bao-ve/role-bao-ve-mikro/mikro-nx201-detail.html
9 | Rơ-Le bảo vệ quá dòng | NX204A | Mikro | 1 | 2028600 | 2028600 | https://codienhaiau.com/product/ro-le-bao-ve-qua-dong-mikro-nx204a-240a/
10 | Busbar 100x5 | DTC100x5 | Banhay | 14 | 1635200 | 22892800 | http://kimloaimau.net/dong-thanh-cai-5x100mm-1321
11 | Busbar 40x6 | DTC40x6 | Banhay | 4 | 784700 | 3138800 | http://kimloaimau.net/dong-thanh-cai-6x40mm-1284
12 | Bảng tủ MSB | LST 200806-2mm | VNECCO | 2 | 9479000 | 18958000 | https://vnecco.com/-v-t-in-lst-200806-2000x800x600tole-2mm
13 | Tủ MSB | LST 200606-2mm | VNECCO | 1 | 8120000 | 8120000 | https://vnecco.com/v-t-in-lst-200606-2000x600x600tole-2mm
[5 empty] | TỔNG TIỀN | 88776600